PRILOG  3.

PROJEKTNI ZADATAK

Za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu

zgrade Državnog arhiva, na adresi Vodovodna ulica 2, Rijeka

Projektni zadatak obuhvaća uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu za energetsku obnovu zgrade Državnog arhiva, na adresi Vodovodna ulica 2, Rijeka.

Projektni zadatak obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije - glavnog projekata, prema sadašnjim zakonima i propisima, kako bi isti bio spreman za prijavu na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava te za provedbu.

Pri projektiranju je potrebno pridržavati se uvjeta definiranih u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “ Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ (Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I3.01) objavljenog 1. ožujka 2023. godine, od strane Ministarstva kulture i medija (u daljnjem tekstu: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava), s posebnim naglaskom na dokumente: Upute za prijavitelje i Aneks 1. Popis tehničkih uvjeta.

Link na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/65.

Sve mjere koje se provode moraju biti sukladne zahtjevima Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) te ostalim primjenjivim zakonima, podzakonskim aktima, normama i pravilima struke.

Glavni projekt mora obvezno sadržavati minimalno:

- Glavni arhitektonskog projekt,

- Glavni projekt strojarskih instalacija,

- Glavni projekt elektroinstalacija,

- Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite,

- Sažetak Analize postojećeg stanja - u slučaju značajne obnove potrebno je izraditi Analizu postojećeg stanja zgrade (sukladno Smjernicama za izradu analize postojećeg stanja zgrade koje se mogu preuzeti na sljedećem linku: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/13808), te sažetak prikazati u glavnom projektu.

Projektant mape Arhitektonskog projekta može biti isključivo ovlašteni  arhitekt, a glavni projektant i projektanti ostalih mapa glavnog projekta (ukoliko su iste potrebne), kao i pripadajućih elaborata (ako je primjenjivo), mogu biti i drugih odgovarajućih struka ovisno o sadržaju mape, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

U Aneksu 1. Uputa za prijavitelje (Popis tehničkih uvjeta) navedeni su tehnički uvjeti koji moraju biti zadovoljeni prilikom provedbe mjera energetske učinkovitosti te preporučeni radovi i oprema kojima se ti tehnički uvjeti ispunjavaju.

Tehnički uvjeti za provedbu mjera energetske učinkovitosti, koji nisu propisani u Aneksu 1. Uputa za prijavitelje, trebaju biti u skladu s važećim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“, br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) te ostalim važećim propisima.

Uz Glavni projekt, odabrani projektant je dužan izraditi i Troškovnik s projektantskim cijenama. Troškovnik mora biti pripremljen na način da je spreman za objavu u sklopu postupka javne nabave, odnosno sukladno Prilogu 6. Upute za izradu troškovnika ovog Poziva.

Od odabranog projektanata očekuje se suradnja i pomoć oko pripreme prijave projekta energetske obnove na navedeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava, isključivo u tehničkom dijelu prijave, kao što je ispunjavanje pojedinih obrazaca Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za koje se traži da potpis glavnog projektanta – Obrazac 3. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projekta s DNSH načelom, Obrazac 10. Tehnički obrazac i slično.

U sklopu ovog Poziva prilaže se postojeća dokumentacija – Idejno arhitektonsko rješenje energetske obnove, ZOP: AV 164/23, izrađeno od strane glavnog projektanta Marka Liovića, mag.ing.arch. u srpnju 2023. godine – u digitalnom obliku (pdf format) – Prilog 4. i posebni uvjeti građenja – Prilog 5.

Navedena postojeća dokumentacija – Idejno arhitektonsko rješenje biti će stavljena na raspolaganje odabranom ponuditelju i u dwg formatu.

U sklopu Glavnog projekta, pored mjera i tehničkih rješenja navedenih u Idejnom arhitektonskom rješenju, potrebno je dodatno obuhvatiti i radove vezane uz sanaciju pročelja (otucanje postojeće žbuke, nanošenje termoizolacijske žbuke, nanošenje završnog sloja termoizolacijske fasadne boje i slično).

Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna i pred mjera kao i troškovnika.

Projektant je dužan, za vrijeme trajanja otvorenog postupka javne nabave radova, davati odgovore i pojašnjenja na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata vezane uz Troškovnik, projektnu dokumentaciju te ocjenjivati jednakovrijednost ponuđenih materijala i opreme.

Isporuka projekta:

Svu izrađenu projektnu dokumentaciju Naručitelju je potrebno isporučiti kako slijedi:

- u papirnatom obliku u 2 (dva) primjeraka,

- u digitalnom obliku na CD, DVD ili USB mediju:

  - cjelokupni projekt u *.pdf formatu (potpisan elektroničkim potpisom),

  - troškovnik u *.pdf formatu (potpisan elektroničkim potpisom),

  - analiza postojećeg stanja u *.pdf formatu (potpisano elektroničkim potpisom)

  - iskaznice energetskih svojstava zgrade u *pdf formatu (potpisano elektroničkim potpisom)

  - tekstovi u formatu *.doc (MS Word),

  - troškovnik u *.xlsx (MS Excel) - ćelije koje sadrže izračune vrijednosti moraju sadržavati formulu (ne ručno upisane izračunate vrijednosti),

  - grafički prilozi i nacrti u formatu *dwg.

Sva dokumentacija se isporučuje Naručitelju uz primopredajni zapisnik koji će ovjeriti predstavnici Naručitelja i Izvršitelja.